W=26 Л1 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014 (утв. пост. МЧС РБ от 14 марта 2014 г. № 3 изм. пост. МЧС РБ от 26 августа 2014 г. № 26, от 1 июня 2015 г. № 27. от 25 февраля 2016 г. № 14, от 14 февраля 2017 г. № 5 ) Л4 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (Приложение к Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7)

N01 (Л1 п.320.1) Допускается ли в спальных корпусах и палатных отделениях объектов медицинского назначения размещать койки, инвалидные кресла, другое оборудование и имущество в коридорах и на других путях эвакуации?

N02 (Л1 п.320.2) Разрешается ли на объектах медицинского назначения пользоваться утюгами, электроплитками и другими бытовыми электронагревательными приборами в палатах и помещениях проживания людей?

N03 (Л1 п.320.3) Разрешается ли в спальных корпусах и палатных отделениях объектов медицинского назначения размещать людей в период проведения ремонтов?

N04 (Л1 п.321) Какие кровати должны использоваться на объектах медицинского назначения для размещения тяжелобольных и лиц, лишенных возможности самостоятельного свободного передвижения?

N05 (Л1 п.321, Л4 п.47) Какое требование по обеспечению эвакуации тяжелобольных и лиц, лишенных возможности самостоятельного свободного передвижения, должно быть выполнено на объекте медицинского назначения при отсутствии возможности обеспечить таких лиц кроватями, позволяющими перевозить (эвакуировать) их при пожаре?

N06 (Л1 п.322) Каким на объекте медицинского назначения может быть минимальное расстояние от отопительных приборов и других источников тепла до барокамеры, баллонов с кислородом и закисью азота, стеллажей для хранения подушек для кислорода, рентгенопленки и медикаментов?

N07 (Л1 п.323) Какие материалы не допускается применять в отделениях и кабинетах физиотерапии для покрытия пола и изготовления занавесей процедурных кабин?

N08 (Л1 п.324) Где на объекте медицинского назначения необходимо подогревать парафин и озокерит?

N09 (Л1 п.324) Как на объекте медицинского назначения необходимо подогревать парафин и озокерит? А - на подогревателях заводского изготовления; Б - на водяной бане; В - на электрической плите с закрытым нагревательным элементом.

N10 (Л1 п.324) {pic\nagrev.wmf} Каким материалом должен быть покрыт стол, на котором производится подогрев парафина и озокерита на объекте медицинского назначения?

N11 (Л1 п.325) {pic\med1093.wmf} В каком помещении не допускается размещать хлораторную и склад хлора для обеззараживания воды лечебно-плавательного бассейна?

N12 (Л1 п.325) Допускается ли хранение горючих материалов в помещениях хлораторных и складов хлора для обеззараживания воды лечебно-плавательного бассейна?

N13 (Л1 п.326) В помещении барозала следует применять приборы и оборудование, допущенные к работе ...

N14 (Л1 п.326) В помещении барозала должен быть вывешен перечень приборов, допущенных к работе в среде с повышенным содержанием кислорода, с указанием ...

N15 (Л1 п.326) В помещении барозала вывешен перечень приборов, допущенных к работе в среде с повышенным содержанием кислорода. Требуется ли вносить изменения в этот перечень в случае замены неисправных приборов на равноценные?

N16 (Л1 п.327) {pic\med1093.wmf} В помещениях для медицинского обслуживания для хранения легковоспламеняющихся лекарственных препаратов должен предусматриваться ...

N17 (Л1 п.327) На каком минимальном расстоянии от приборов отопления и теплогенерирующих аппаратов может устанавливаться шкаф для хранения легковоспламеняющихся лекарственных препаратов?

N18 (Л1 п.328) Какое количество рентгенопленки допускается хранить в рентген-кабинете?

N19 (Л1 п.328) Масса носителей диагностической информации (рентгено- и флюорограммы, фото- и киноизображения, изображения на магнитной пленке, ленте, дискетах, микрофишах и др.) в оперативных архивах отделов (отделений) лучевой диагностики не должна превышать ...

N20 (Л1 п.328) Рентгенопленка должна храниться в ...

N21 (Л1 п.330) Какое требование предъявляется к хранению ЛВЖ и ГЖ на объектах медицинского назначения?

N22 (Л1 п.331) {pic\med1093.wmf} Какое количество огне- и взрывоопасные веществ допускается иметь непосредственно на рабочем месте медицинского персонала?

N23 (Л1 п.332) Какие надписи наносятся на термостатах, холодильниках, сейфах, где хранятся инфицированные объекты?

N24 (Л1 п.333) Где производится заправка кислородных подушек?

N25 (Л1 п.333) Где должны храниться заправленные кислородом подушки?

N26 (Л1 п.333) Допускается ли хранение горючих веществ и материалов в помещениях для наполнения и хранения кислородных подушек?