| W=135 Л1 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014 (утв. пост. МЧС РБ от 14 марта 2014 г. № 3 изм. пост. МЧС РБ от 26 августа 2014 г. № 26, от 1 июня 2015 г. № 27. от 25 февраля 2016 г. № 14, от 14 февраля 2017 г. № 5 ) Л2 ТКП295-2011 Технический кодекс установившейся практики Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации. (с изменением №1, утв. пост. МЧС РБ от 01 марта 2017 г. № 63) Л3 ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная Л4 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (Приложение к Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7) Л8 Постановление МЧС РБ от 20 апреля 2018 г. № 21 "Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре" |  |
| --- | --- |
| N01 (Л1 п.4.4) Как оформляется назначение лиц, ответственных за: пожарную безопасность подразделений объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, ТСППЗ объекта? |  |
| N02 (Л1 п.5.4) Насколько быстро необходимо сообщать вышестоящему руководителю объекта, руководителям соответствующих структурных подразделений объекта обо всех обнаруженных нарушениях противопожарных требований и неисправностях пожарной техники, ТСППЗ, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, систем дымоудаления, средств связи, первичных средств пожаротушения? |  |
| N03 (Л1 п.9) Для каких зданий (сооружений), помещений и наружных установок в организации должны быть определены основные пожарно-технические показатели? |  |
| N04 (Л1 п.11, Л4 п.11) Где на объектах допускается курить? |  |
| N05 (Л1 п.16, Л4 п.6а) Какие действия необходимо предпринять гражданину при обнаружении пожара? |  |
| N06 (Л1 п.17.1) Что из указанного в вариантах ответа обязан проверить руководитель (должностное лицо) объекта, прибывший к месту пожара? |  |
| N07 (Л1 п.17.1) Руководитель (должностное лицо) объекта, прибывший к месту пожара, обязан направить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений лицо, ... |  |
| N08 (Л1 п.20, Л4 п.14) Допускается ли загромождать и перекрывать для движения пожарной аварийно-спасательной техники въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам и? |  |
| N09 (Л1 п.22, Л4 п.16) Что из указанного ниже НЕ допускается в пределах нормативно установленных противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями? А - складирование горючих материалов; Б - строительство временных и установка мобильных зданий (сооружений); В - стоянка транспортных средств. |  |
| N10 (Л1 п.23) Допускается ли хранение емкостей с ЛВЖ, ГЖ, баллонов с газом, а также пустой тары, не очищенной от остатков ЛВЖ, ГЖ и ГГ на открытых площадках, не защищенных от солнечного и иного теплового воздействия? |  |
| N11 (Л1 п.24) Какие требования предъявляются к обеспечению пожарной безопасности территории объекта (учреждения)? |  |
| N12 (Л1 п.24) Допускается ли на территории объектов производить выжигание растительности, стерни? |  |
| N13 (Л1 п.28) Разрешается ли разводить костры и сжигать мусор на территории объекта? |  |
| N14 (Л1 п.36) Как часто необходимо удалять отходы и мусор с рабочих мест на специально отведенные и оборудованные для этих целей площадки? |  |
| N15 (Л1 п.42) Как часто руководитель объекта обязан организовывать проведение тренировочных занятий для персонала по эвакуации людей из зданий (кроме объектов с круглосуточным пребыванием детей и иных особо оговоренных объектов, для которых установлена сокращенная периодичность)? |  |
| N16 (Л1 п.43, Л4 п.48, п.49) Допускается ли закрывать на замки и запоры двери на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери)? |  |
| N17 (Л1 п.44) Допускается ли укладка ковров, ковровых покрытий (дорожек) и иных рулонных материалов в вестибюлях и лестничных клетках? |  |
| N18 (Л1 п.46, Л4 п.49) Разрешается ли фиксировать противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных клеток в открытом положении (если иное не предусмотрено проектной документацией) а также снимать их? |  |
| N19 (Л1 п.46, Л4 п.50) Разрешается ли снимать предусмотренные проектом противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных клеток? |  |
| N20 (Л1 п.47.1, Л4 п.50) Допускается ли загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации и эвакуационные выходы на кровлю? |  |
| N21 (Л1 п.47.1, Л4 п.50) Допускается ли на путях эвакуации устанавливать выставочные стенды, торговые лотки, мебель и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту? |  |
| N22 (Л1 п.47.1, Л4 п.50) Допускается ли на путях эвакуации устанавливать цветы и растения, уменьшающие эвакуационную ширину и высоту? |  |
| N23 (Л1 п.47.4, Л4 п.50) Допускается ли использовать лифты и подъемники для эвакуации людей при пожаре? |  |
| N24 (Л1 п.47.5, Л4 п.50) Разрешается ли складировать под маршами эвакуационных лестничных клеток горючие материалы? |  |
| N25 (Л1 п.52) Какое расходное количество горючих веществ и материалов, используемое в технологическом процессе, разрешается хранить в помещении непосредственно возле установок и оборудования? |  |
| N26 (Л1 п.53) Допускается ли загружать помещения для сушки одежды промасленной одеждой? |  |
| N27 (Л1 п.53) Допускается ли загружать помещения для сушки одежды одеждой с находящимися в ней спичками, зажигалками и горючими материалами? |  |
| N28 (Л1 п.56, Л4 п.30) Разрешается ли выполнять производственные операции на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к пожарам? |  |
| N29 (Л1 п.67) Чем из указанного в вариантах ответа допускается разогревать застывшие ЛВЖ, ГЖ, ледяные пробки в трубопроводах? |  |
| N30 (Л1 п.77, Л4 п.33) Как быстро необходимо убирать пролитые ЛВЖ и ГЖ? |  |
| N31 (Л1 п.77, Л4 п.34) Каким способом необходимо убирать пролитые ЛВЖ и ГЖ? |  |
| N32 (Л1 п.82) Разрешается ли пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с ЛВЖ, ГЖ и ГГ? |  |
| N33 (Л1 п.114.1) Допускается ли применять нестандартное (самодельное) электрооборудование? |  |
| N34 (Л1 п.114.2) Допускается ли применять электронагревательные приборы, не имеющие предусмотренных конструкцией устройств тепловой защиты (автоматического отключения), терморегуляторов, а также при их неисправности? |  |
| N35 (Л1 п.114.3) Допускается ли эксплуатировать электрооборудование в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации изготовителей? |  |
| N36 (Л1 п.114.3) Допускается ли использовать электрооборудование, имеющее неисправности? |  |
| N37 (Л1 п.114.3) Допускается ли в процессе эксплуатации электроприборов превышать допустимую токовую нагрузку электросети? |  |
| N38 (Л1 п.114.6) Чем допускается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели? |  |
| N39 (Л1 п.114.7) В каких случаях допускается устройство и эксплуатация временной электропроводки? |  |
| N40 (Л1 п.114.8) Допускается ли для подключения электрооборудования использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией? |  |
| N41 (Л1 п.114.8) Допускается ли пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными аппаратами, аппаратами защиты, разъемными контактными соединениями, ответвительными коробками и другими электроустановочными изделиями? |  |
| N42 (Л1 п.114.12) Какая из конструкций самодельной плавкой вставки предохранителя допускается при отсутствии калиброванной плавкой вставки? |  |
| N43 (Л1 п.114.12) Допускается ли применять для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, "жучки" и др.)? |  |
| N44 (Л1 п.114.15) Допускается ли подвешивать одежду и другие предметы на электрических проводах и другом электрооборудовании? |  |
| N45 (Л1 п.116, Л4 п.30) Какие электрические приборы допускается оставлять без присмотра включенные в электросеть? |  |
| N46 (Л1 п.116) Какие электроустановки в здании (сооружении) после окончания работы НЕ следует отключать? |  |
| N47 (Л1 п.164) Насколько быстро необходимо заменять источник питания автономного пожарного извещателя при обнаружении его разрядки? |  |
| N48 (Л1 п.185) Разрешается ли стоянка автотранспортных средств на крышках (над крышками) колодцев пожарных гидрантов? |  |
| N49 (Л1 п.190) Чем необходимо укомплектовывать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода? |  |
| N50 (Л1 п.190) Какие требования предъявляется к пожарным рукавам в пожарных шкафах, которыми комплектуются пожарные краны. |  |
| N51 (Л1 п.191) В какие моменты времени пожарные краны должны быть доступны для использования? Глава 17. Первичные средства пожаротушения |  |
| N52 (Л1 п.194) Должен ли быть обеспечен свободный доступ к первичным средствам пожаротушения на территории объекта, в зданиях (сооружениях)? |  |
| N53 (Л1 п.194) В каких местах в зданиях и сооружениях следует размещать первичные средства пожаротушения? |  |
| N54 (Л1 п.194) Какое из указанных требований предъявляется к размещению первичных средств пожаротушения на территории объекта? |  |
| N55 (Л1 п.195) Каковы дополнительные требования к размещению первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах? |  |
| N56 (Л1 п.195) Как должны размещаться переносные огнетушители внутри помещений? |  |
| N57 (Л1 п.196) Разрешается ли использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара? |  |
| N58 (Л1 п.198) Какие требования предъявляются к запорной арматуре огнетушителей? |  |
| N59 (Л1 п.198) Как поступать с огнетушителями, у которых обнаружено нарушение или отсутствие пломбировки запорной арматуры? |  |
| N60 (Л1 п.201) Что необходимо сделать до наступления холодного времени года (температура воздуха ниже 5 °С) с установленными вне помещений или в неотапливаемом помещении пенными огнетушителями и водными огнетушителями (если в заряде нет специальных добавок, понижающих температуру их применения)? |  |
| N61 (Л1 п.202, Л4 п.34) Как подразделяются места проведения сварочных и других огневых работ в отношении предъявляемых к ним требований пожарной безопасности? |  |
| N62 (Л1 п.206.3) Какому огнетушителю следует отдать предпочтение при укомплектовании объекта первичными средствами пожаротушения? |  |
| N63 (Л1 п.219, Л4 п.34) При проведении огневых работ на объекте представителями подрядной организации, ответственным за проведение огневых работ является специалист данной организации. Что в данном случае обязан выполнить руководитель объекта для того, чтобы убедиться в подготовке этого специалиста? |  |
| N64 (Л1 п.225, Л4 п.34) Кто из работников субъекта хозяйствования, кроме руководителя (индивидуального предпринимателя), имеет право выдавать наряд-допуск на проведение огневых работ? |  |
| N65 (Л1 п.226, Л4 п.34) Могут ли огневые работы, связанные с ликвидацией аварий проводиться без оформления наряда-допуска? |  |
| N66 (Л1 п.240.5, Л4 п.35) Допускается ли проведение огневых работ при отсутствии на месте их проведения первичных средств пожаротушения? |  |
| N67 (Л1 п.241.3, Л4 п.36) Разрешается ли во время проведения огневых работ в цехе, помещении, на наружной установке, проводить другие работы, которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы? |  |
| N68 (Л1 Приложение 8 п.2.2, Л8) Как на плане эвакуации отличаются основной и запасной пути эвакуации? |  |
| N69 (Л1 Приложение 8, Л8) Что означает этот знак на плане эвакуации? |  |
| N70 (Л1 Приложение 8, Л8) Что означает этот знак на плане эвакуации? |  |
| N71 (Л1 Приложение 8, Л8) Что означает этот знак на плане эвакуации? |  |
| N72 (Л1 Приложение 8, Л8) Что означает этот знак на плане эвакуации? |  |
| N73 (Л1 Приложение 8, Л8) Что означает этот знак на плане эвакуации? |  |
| N74 (Л1 Приложение 8, Л8) Что означает этот знак на плане эвакуации? |  |
| N75 (Л1 Приложение 8, Л8) Что означает этот знак на плане эвакуации? |  |
| N76 (Л2 п.4.1.5.) Для защиты какого оборудования не следует использовать порошковые огнетушители? |  |
| N77 (Л2 п.4.1.10.) В каких случаях должны применяться углекислотные огнетушители? |  |
| N78 (Л2 п.4.3.20.) Какие огнетушители, установленные на объекте, должны иметь порядковый номер и специальный паспорт? |  |
| N79 (Л2 п.4.7.2.) В каких случаях запрещается эксплуатация огнетушителей? |  |
| N80 (Л2 п.4.7.2.) Допускается ли наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа? |  |
| N81 (Л2 п.4.7.4.) Что следует учитывать при тушении пожара в помещении с помощью газовых передвижных огнетушителей (углекислотных или хладоновых)? |  |
| N82 (Л2 п.4.7.5.) Что следует учитывать при тушении пожара в помещении с помощью порошковых огнетушителей? |  |
| N83 (Л2 п.4.7.6.) Какие требования безопасности следует соблюдать при использовании огнетушителей для тушения электрооборудования под напряжением? |  |
| N84 (Л2 п.4.7.7.) Какие требования безопасности следует соблюдать при тушении пожара с помощью воздушно-пенного, воздушно-эмульсионного или водного огнетушителя? |  |
| N85 (Л3 Приложение К, знак F10) Что означает этот знак? |  |
| N86 (Л3 Приложение К, знак F11) Что означает этот знак? |  |
| N87 (Л3 Приложение К, знак F05) Что означает этот знак (белый цвет на красном фоне)? |  |
| N88 (Л3 Приложение К, знак F06) Что означает этот знак (белый сектор на красном фоне)? |  |
| N89 (Л3 Приложение К, знак F04) Что означает этот знак? |  |
| N90 (Л3 Приложение К, знак F02) Что означает этот знак? |  |
| N91 (Л3 Приложение К, знак F03) Что означает этот знак? |  |
| N92 (Л3 Приложение К, знак F07) Что означает этот знак? |  |
| N93 (Л3 Приложение К, знак F08) Что означает этот знак? |  |
| N94 (Л3 Приложение К, знак F09) Что означает этот знак? |  |
| N95 (Л3 Приложение К, знаки F01-01 и F01-02) Что означают эти знаки (белая стрелка на красном фоне)? |  |
| N96 (Л3 Приложение Л, знаки E02-01 и E02-02) Что означают эти знаки (белая стрелка на зеленом фоне)? |  |
| N97 (Л3 Приложение Е, знак P04) Что означает этот знак? |  |
| N98 (Л3 Приложение Е, знак P01) Что означает этот знак? |  |
| N99 (Л3 Приложение Е, знак P02) Что означает этот знак? |  |
| N100 (Л3 Приложение Е, знак P12) Что означает этот знак? |  |
| N101 (Л3 Приложение Л, знак Е22) Какой выход обозначается этим знаком (белые буквы на зеленом фоне)? |  |
| N102 (Л3 Приложение Л, знак Е10) Что означает этот знак? |  |
| N103 (Л3 Приложение Л, знак Е07) Что означает этот знак? |  |
| N104 (Л3 Приложение Л, знак Е05) Что означает этот знак? |  |
| N105 (Л3 Приложение Л, знак Е17) Что означает этот знак? |  |
| N106 (Л3 Приложение Л, знак Е03) Что означает этот знак? |  |
| N107 (Л3 Приложение Л, знак Е16) Что означает этот знак? |  |
| N108 (Л3 Приложение Л, знак Е13) Что означает этот знак? |  |
| N109 (Л3 Приложение Л, знак Е09) Что указывает стрелка на этом знаке? |  |
| N110 (Л3 Приложение Л, знак Е19) В каком направлении открывается дверь, на которой нанесен такой знак? |  |
| N111 (Л3 Приложение Ж, знак W01) Что означает этот знак (черный рисунок на желтом фоне)? |  |
| N112 (Л3 Приложение Ж, знак W11) Что означает этот знак (черный рисунок на желтом фоне)? |  |
| N113 (Л3 Приложение Ж, знак W02) Что означает этот знак (черный рисунок на желтом фоне)? |  |
| N114 (Л4 п.3.1) Что из обязан обеспечить руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? |  |
| N115 (Л4 п.3.2) Что обязан организовать руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? |  |
| N116 (Л4 п.3.2) Должен ли руководитель субъекта хозяйствования организовать наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление, если он не является индивидуальным предпринимателем или руководителем микроорганизации? |  |
| N117 (Л4 п.4.1) Что из указанного в вариантах ответа обязаны обеспечить лица, ответственные за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений) в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? |  |
| N118 (Л4 п.4.2) О каких нарушениях требований пожарной безопасности и противопожарного режима должны информировать руководителя лица, ответственные за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений)? |  |
| N119 (Л4 п.5.1) Что из указанного в вариантах ответа должен обязательно выполнить в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений? |  |
| N120 (Л4 п.5.1) В случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений, руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования, должен при необходимости вызвать ... |  |
| N121 (Л4 п.5.1) Должен ли руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения? |  |
| N122 (Л4 п.5.2) Какое требование Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 должен выполнить руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений, в отношении доступа на территорию и в помещения объекта для работников этих подразделений? |  |
| N123 (Л4 п.5.2) Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования должен сообщить им сведения о ... |  |
| N124 (Л4 п.5.4) Руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования на основании причин и условий, способствовавших возникновению пожара на закрепленном за ним объекте, обязан ... |  |
| N125 (Л4 п.6) Что согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 входит в обязанности каждого работника субъекта хозяйствования в части, касающейся пожарной безопасности? |  |
| N126 (Л4 п.6) Кто из работников субъекта хозяйствования должен уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения? |  |
| N127 (Л4 п.7) Какая общеобъектовая инструкция должна быть разработана субъектом хозяйствования для обеспечения пожарной безопасности? |  |
| N128 (Л4 п.7) Кто утверждает разработанную субъектом хозяйствования общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности? |  |
| N129 (Л4 п.10) Для каких принадлежащих субъекту хозяйствования зданий, сооружений, помещений и наружных установок субъектом хозяйствования должны быть определены категории по взрывопожарной опасности? |  |
| N130 (Л4 п.20) Допускается ли хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения на чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, на балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений? |  |
| N131 (Л4 п.34) При наличии какого документа разрешается проводить огневые работы на временных местах? |  |
| N132 (Л4 п.52) Что относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? |  |
| N133 (Л4 п.52) Что относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? |  |
| N134 (Л4 п.62) Дайте определение термина "Огневые работы" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7: |  |
| N135 (Л4 п.62) Что такое "Противопожарный режим" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? |  |