Пожарная безопасность

Условные обозначения НПА (ТНПА): Л1 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014 (утв. пост. МЧС РБ от 14 марта 2014 г. № 3 изм. пост. МЧС РБ от 26 августа 2014 г. № 26, от 1 июня 2015 г. № 27. от 25 февраля 2016 г. № 14 ) Л2 ТКП295-2011 Технический кодекс установившейся практики Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации. Л4 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (Приложение к Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7)

N01 (Л1 п.4.4) Как оформляется назначение лиц, ответственных за: пожарную безопасность подразделений объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, ТСППЗ объекта?

N02 (Л1 п.11, Л4 п.11) Где на объектах допускается курить?

N03 (Л1 п.16, Л4 п.6а) Какие действия необходимо выполнить гражданину, обнаружившему пожар?

N04 (Л1 п.20, Л4 п.14) Допускается ли загромождать и перекрывать для движения пожарной аварийно-спасательной техники въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам и?

N05 (Л1 п.24) Какие требования предъявляются к обеспечению пожарной безопасности территории объекта (учреждения)?

N06 (Л1 п.24) Допускается ли на территории объектов производить выжигание растительности, стерни?

N07 (Л1 п.194) Должен ли быть обеспечен свободный доступ к первичным средствам пожаротушения на территории объекта, в зданиях (сооружениях)?

N08 (Л1 п.194) В каких местах в зданиях и сооружениях следует размещать первичные средства пожаротушения?

N09 (Л1 п.194) Какое из указанных требований предъявляется к размещению первичных средств пожаротушения на территории объекта?

N10 (Л1 п.195) Каковы дополнительные требования к размещению первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах?

N11 (Л1 п.196) Разрешается ли использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара?

N12 (Л1 п.198) Какое из указанных ниже требований предъявляются к запорной арматуре огнетушителей?

N13 (Л1 п.202, Л4 п.34) Как подразделяются места проведения сварочных и других огневых работ в отношении предъявляемых к ним требований пожарной безопасности?

N14 (Л1 п.219, Л4 п.34) В чем из указанного в вариантах ответа должен убедиться руководитель подразделения организации, индивидуальный предприниматель, на объектах которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем?

N15 (Л1 п.225, Л4 п.34) Кто из работников субъекта хозяйствования, кроме руководителя (индивидуального предпринимателя), имеет право выдавать наряд-допуск на проведение огневых работ?

N16 (Л1 п.226, Л4 п.34) Могут ли огневые работы, связанные с ликвидацией аварий проводиться без оформления наряда-допуска?

N17 (Л1 п.240.5, Л4 п.35) Допускается ли проведение огневых работ при отсутствии на месте их проведения первичных средств пожаротушения?

N18 (Л1 п.241.3, Л4 п.36) Разрешается ли во время проведения огневых работ в цехе, помещении, на наружной установке, проводить другие работы, которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы?

N19 (Л1 Приложение 8 п.2.2) Как на плане эвакуации отличаются основной и запасной пути эвакуации?

N20 (Л2 п.4.1.5.) Для защиты какого оборудования не следует использовать порошковые огнетушители?

N21 (Л2 п.4.1.6.) Для тушения каких пожаров запрещается применять углекислотные огнетушители?

N22 (Л2 п.4.2.1.) Какие требования предъявляются к размещению огнетушителей на защищаемом объекте?

N23 (Л2 п.4.7.2.) В каких случаях запрещается эксплуатация огнетушителей?

N24 (Л2 п.4.7.2.) Допускается ли наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа?

N25 (Л2 п.4.7.6.) Какие требования безопасности следует соблюдать при использовании огнетушителей для тушения электрооборудования под напряжением?

N26 (Л2 п.4.7.7.) Какие требования безопасности следует соблюдать при тушении пожара с помощью воздушно-пенного, воздушно-эмульсионного или водного огнетушителя?

N27 (Л4 п.3.1) Что из указанного в вариантах ответа обязан обеспечить руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

N28 (Л4 п.3.2) Что из указанного в вариантах ответа обязан организовать руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

N29 (Л4 п.3.2) Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель субъекта хозяйствования, в целях обеспечения пожарной безопасности, должен организовать проведение технологических процессов в соответствии с ...

N30 (Л4 п.5.1) Что из указанного в вариантах ответа должен обязательно выполнить в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений?

N31 (Л4 п.5.1) В случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений, руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования, должен при необходимости вызвать ...

N32 (Л4 п.5.1) Должен ли руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения?

N33 (Л4 п.5.2) Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования должен сообщить им сведения о ...

N34 (Л4 п.5.4) Руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования на основании причин и условий, способствовавших возникновению пожара на закрепленном за ним объекте, обязан ...

N35 (Л4 п.6) Что из указанного в вариантах ответа согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 входит в обязанности каждого работника субъекта хозяйствования в части, касающейся пожарной безопасности?

N36 (Л4 п.6) Кто из работников субъекта хозяйствования должен уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения?

N37 (Л4 п.7) Какая общеобъектовая инструкция должна быть разработана субъектом хозяйствования для обеспечения пожарной безопасности?

N38 (Л4 п.7) Кто утверждает разработанную субъектом хозяйствования общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности?

N39 (Л4 п.10) Для каких принадлежащих субъекту хозяйствования зданий, сооружений, помещений и наружных установок субъектом хозяйствования должны быть определены категории по взрывопожарной опасности?

N40 (Л4 п.20) Допускается ли хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения на чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, на балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений?

N41 (Л4 п.27) Допускаются ли к эксплуатации теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы (кроме теплоемких печей) не заводского изготовления?

N42 (Л4 п.30) Разрешается ли складировать в производственных помещениях горючие вещества, горючие материалы и готовую продукцию, которая может воспламениться?

N43 (Л4 п.34) При наличии какого документа разрешается проводить огневые работы на временных местах?

N44 (Л4 п.52) Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

N45 (Л4 п.52) Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

N46 (Л4 п.62) Дайте определение термина "Огневые работы" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:

N47 (Л1 п.62) Что такое "Противопожарный режим" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?