Цвета сигнальные, знаки безопасности

Л1 ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности

и разметка сигнальная

| N01 (Л1 Приложение Е, знак P01) Что означает это знак? |  |
| --- | --- |
| N02 (Л1 Приложение Е, знак P02) Что запрещает это знак? |  |
| N03 (Л1 Приложение Е, знак P03) Можно ли пройти между зданиями на территории организации или между установленным в цехе оборудованием, если проход обозначен этим знаком? |  |
| N04 (Л1 Приложение Е, знак P04) Что запрещает этот знак? |  |
| N05 (Л1 Приложение Е, знак P18) Что означает это знак? |  |
| N06 (Л1 Приложение Е, знак P30) Что запрещает этот знак? |  |
| N07 (Л1 Приложение Ж, знак W08) Что означает этот знак? |  |
| N08 (Л1 Приложение И, знак M01) Что обозначает этот знак? |  |
| N09 (Л1 Приложение И, знак M15) Что обозначает этот знак? |  |
| N10 (Л1 Приложение К, знак F01-01; Приложение Л, знак Е01-01) Этот знак может иметь красный или зеленый фон. Какое смысловое значение имеет цвет фона этого знака? |  |
| N11 (Л1 Приложение К, знак F02) Какой из этих знаков указывает на пожарный кран? |  |
| N12 (Л1 Приложение К, знак F03) На что указывает этот знак? |  |
| N13 (Л1 Приложение К, знак F04) На что указывает этот знак? |  |
| N14 (Л1 Приложение К, знак F05) Какой телефон обозначается таким знаком (белый цвет на красном фоне)? |  |
| N15 (Л1 Приложение К, знак F06) На что указывает этот знак? |  |
| N16 (Л1 Приложение К, знак F10) Какой из знаков указывает на кнопку включения систем пожарной автоматики? |  |
| N17 (Л1 Приложение Л, знаки Е03, Е05, Е07) Что указывает стрелка на этих знаках? |  |
| N18 (Л1 Приложение Л, знак Е09) На что указывает это знак? |  |
| N19 (Л1 Приложение Л, знаки Е13 и Е16) Что означают стрелки на этих знаках? |  |
| N20 (Л1 Приложение Л, знак Е17) Какое действие предлагает выполнить этот знак? |  |
| N21 (Л1 Приложение Л, знак Е18) Что указывает этот знак, нанесенный на дверь? |  |
| N22 (Л1 Приложение Л, знак Е20) Что означает этот знак, нанесенный на дверь? |  |
| N23 (Л1 Приложение Л, знак Е20) Что означает этот знак? |  |
| N24 (Л1 Приложение Л, знак Е22) Над каким выходом устанавливается этот знак без комбинации с другими знаками? |  |
| N25 (Л1 Приложение Л, знак ЕС01) {+EC01.WMF} Что обозначает этот знак на стене или двери помещения? |  |
| N26 (Л1 Приложение Л, знак ЕС05) Что обозначает этот знак на двери помещения? |  |
| N27 (Л1 Приложение М, знак D02) Что обозначает этот знак? |  |