Электробезопасность

Л1 ТКП 181-2009 (02230)

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

(утв.пост. Министерства энергетики РБ от 20.05.2009 №16

Изменение N 1 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 11 марта 2014 г. N 6 )

Л10 ТКП-427-2012 (02230) Правила техники безопасности при эксплуатации

электроустановок. Утвержден приказом Министерства энергетики РБ от

28.11.2012 г. № 228

N01 (Л1 п.4.1.10) У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. На кого в этом случае возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок?

N02 (Л1 п. 4.1.10) Что необходимо сделать потребителям, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, возложивших на себя обязанности за безопасную эксплуатацию электроустановок?

N03 (Л1 п.4.1.19) Каждый работник, обнаруживший нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом ...

N04 (Л1 п.4.2.8) Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, должен ...

N05 (Л1 п. 4.2.8, 4.2.9) Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, при приеме на работу должен:

N06 (Л1 п. 5.13.14) В каких помещениях, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.

N07 (Л10 п. 4.1.4) Как производить при несчастных случаях снятие напряжения для освобождения потерпевшего от воздействия электрического тока?

N08 (Л10 п. 4.2.3) Разрешается ли допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, к самостоятельным работам в электроустановках?

N09 (Л10 п. 4.2.7) Что должны иметь лица из электротехнического персонала, обладающие правом проведения работ, к которым предъявляются специальные требования по охране труда?